## Failure Rate Variation
Flex:
FPY Final Tester TE82943 Failure rate | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | Aeverage | Standard Deviation
TE82943 -11 | 1.7% | 3.13% | 6.25% | 3.13% | 3.55% | 1.92%
TE82943 -12 | 0.71% | 2.5% | 2.08% | 2.27% | 1.89% | 0.81%
TE82943 -13 | 2.08% | 5% | 3.57% | 5% | 3.91% | 1.4%
TE82943 -14 | 2.88% | 2.94% | 2.63% | 1.79% | 2.56% | 0.53%
TE82943 -15 | 1.88% | 1.79% | 2.98% | 1.69% | 2.09% | 0.6%
TE82943 -16 | 2.6% | 3.85% | 4.61% | 4.61% | 3.92% | 0.95%
TE82943 -17 | 4.69% | 1.79% | 3.41% | 3.57% | 3.37% | 1.19%
TE82943 -18 | 1.47% | 4.86% | 3.13% | 4.17% | 3.41% | 1.47%
The failures consists, 1. Test static leak decay vent valve to filter / mixer 2. Compositional accuracy & high-pressure test 3. Test flow rate accuracy