ZQ CHECK LIST

Lot Number :

	Ion Block
	Hexapole

	· Check stem

	· Check bar

· Check screws 
· Check hat hole size

	· Check stem valve + gilding

	

	
	


· Bath procedure

	· Check hole

· Remove screw inside block

· Check heater clamping
+ screws size
· Check Gas
Cone support
· Check valve open/close

· Check Ext. cone

· Check plate scratch and sealing
	· Check nut


· Check trace on ion block and hexapole
· Check sealing packaging

Date :

Initials :



Signature :

